第1号様式(第3条関係) 　　　　　　　　　　　(表)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 |  | ※受付番号 | 第 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ※承認番号 | 第 号 |

年　　月　　日

給水装置工事申込書

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　様

給水装置工事をしたいので，浅川町上水道給水条例第4条の規定に基づき，申し込みいたしますから承認して下さい。

申込者　住所

フリガナ

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号

| 工事の内容 | 新設・増設・改造・移設・修繕・撤去・仮設 | 用途 | 一般・営業・団体・臨時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事の場所 | 浅川町大字 字 （水栓住所） |
| 使用者 | 氏名 |  | 職業 |  | 家族数 | 人 | 住民登録 | 有・無 |
| 設置箇所・栓数 | 台所，浴室，洗面，洗濯，便所，屋外，その他 計 個 |
| ※受 付 | 年 月 日 | 工事費 | 加入負担金 | 円 |
| ※承 認 | 年 月 日 | 材料費 | 円 | 竣工検査手数料 | 円 |
| 着工予定 | 年 月 日 | 労力費 | 円 | 合計 | 円 |
| 竣工予定 | 年 月 日 | 諸経費 | 円 | 備考 |
| 量水器口径 | ※量水器番号 | 添付図面 位置図，平面図，立面図，工事設計書 添付書類 道路占用許可書の写 |
| φ mm 個 | k － － |  |
| 道路占用 | 指定給水装置工事事業者 | ㊞ |
| 種別 | 国道 ・県道 ・町道 ・農道 |  |  |
| 許可番号 | 年 月 日 第 号 年 月 日 第 号 | 給水装置工事主任技術者 | ㊞ |
|  |  | 給水装置の所有権変更届 本給水装置に関する権利義務の一切を継承します。 年 月 日 旧所有者 住所 氏名 ㊞ 新所有者 住所 氏名 ㊞ |
| 第2号様式(第4条第1号関係) 給水管所有者分岐同意書 私所有の給水装置から分岐することを承諾します。なお，本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 年 月 日 承諾者 住所 氏名 ㊞ 住所 氏名 ㊞ 給水装置番号（※ ） |  |  |

(裏)

| 委任状 |
| --- |
| 浅川町上水道事業企業管理者 浅川町長 | 様 |
| 前記給水装置の申込，及び施工，並びに町に納付すべき手数料に関する一切を委任いたします。 年 月 日 委任者 ㊞ 受任者 ㊞ (指定給水装置工事事業者) |
| 給水装置使用材料 本給水装置工事において使用する材料は，水道法施行令第4条に規定する基準に適合している ことを証明いたします。 年 月 日 指定給水装置工事事業者 給水装置工事主任技術者 ㊞ ㊞ |
| 同意事項の承諾 本給水装置工事をして水の出が悪かったり，水が出なかった場合は当方で改善工事などをして 町に対しては，一切の異議の申し立てはいたしません。 申請者 ㊞ 指定給水装置 工事事業者 ㊞ |
| 第3号様式(第4条第2号関係) 土地家屋使用承諾書 本給水装置工事施工のため，私所有の土地家屋を使用することを承諾します。 なお，本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 年 月 日 承諾者 住所 氏名 ㊞ 使用する土地・家屋 所在住所 |
| 協議事項 |
| ※給水番号 |  | ※巡回コード | － － | ※集計地区 |  |

第1号様式の２（第3条関係）

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

給水装置工事完成届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　様

工事施工者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　 　　 ㊞

工事申込者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　  　　㊞

給水装置工事について，下記のとおり完成いたしましたので届出します。

| 承認番号 | 第 号 | 着工年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事内容 | 新設・改造・撤去・（ ） | 完成年月日 | 年 月 日 |
| 工事の場所（水栓住所） | 浅川町大字 字 |

| 竣工検査事項 | 主任技術者 事前確認 | 検査員 確認 |
| --- | --- | --- |
| 確認項目・内容 |  |  |
| 竣工図 | 現地整合・本管取出位置・オフセット確認 |  |  |
| 止水栓 | 取付状況・止水栓筐取付状況・バルブ位置 |  |  |
| メーター筐 | 大きさ・位置・取付深度 |  |  |
| 配管・埋設深 | 壁中・床下・立ち上り・接合・ネジ込み 宅内 ｍ |  |  |
| 給水管保護 | 保温・防護 |  |  |
| 配管材料 | 性能基準適合品の使用 |  |  |
| 給水用具 | 性能基準適合品の使用・バルブ取付状況 |  |  |
| 耐圧試験 | １.７５ＭＰa （静水圧）１分間以上保持 |  |  |
| 残留塩素測定 | 遊離残留塩素 （ＤＰＤ試薬） | mg/ℓ | mg/ℓ |
| メーター試験 | メーター取付後機器の正常動作確認 |  | ※ |
| 特記事項 |
|  | ※メーター設置 | 年 月 日 | ※巡回コード | － － |  |
| ※検査結果 □竣工と認める。□再検査竣工と □再検査とする。 認める 検査年月日 年 月 日 検査員職氏名 ㊞ | 課 長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課 員 |

第4号様式(第4条第3号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

誓約書

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　　様

年　　月　　日

給水装置工事申込者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　 ㊞

給水装置工事の場所

浅川町大字

上記の給水装置工事施工について第三者から異議があっても，町に対して御迷惑をおかけしないことを誓約いたします。

第5号様式(第15条関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 | 受付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年　　月　　日

給水申込書

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

1　浅川町上水道給水条例を守りますので，給水下さるよう申し込みます。

2　漏水による水道料金及び凍結破損による量水器弁償代金については，私がお支払いいたします。

※巡回コード　　　－　　　－

| 住所 | 浅川町大字 字 | フリガナ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏名 | ㊞ |
| 勤務先等名称 |  | 連絡先 | 自宅電話番号 勤務先電話番号 |
| 給水年月日 |  | 旧使用 者氏名 |  | 転入先 |  | 家族数 | 人 | 住民登録 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| (不在家屋に給水する場合の承諾) 都合により給水に立会いが出来ませんので，下記事項について承諾いたしますとともに 事故発生には，一切の責任を負うことを約束いたします。 1 給水は，不凍栓バルブまでとし，それ以降蛇口側の開栓は自分で行います。 2 止水栓，不凍栓，量水器が地下埋設等で不明の時，その他開栓に支障があるときは， 給水の開栓をしないことについて承諾します。 3 漏水している場合は，自分の責任で修理します。 |
| 住所 浅川町大字 字 氏名 ㊞ | ※ 本人より一切の権限を委任されたことを 誓います（代理の場合） 代理人住所 浅川町大字 字 代理人氏名 ㊞ |

【注意事項】住所・氏名は給水の契約者（契約者の連絡先及び納入通知書の宛先）

となりますので、法人契約や施設名称を宛先とする場合は、事前に

お問い合わせください。

【連絡事項】時間指定(一日中在宅・午前・午後　　時　　分)

口座振替(有・無・手続中)

第6号様式(第16条関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

代理人選定(変更)届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

給水装置所有者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　 　㊞

次のとおり代理人を選定(変更)しましたので届け出ます。

給水装置の設置場所　　　　　　　浅川町大字　　　　字

代理人の住所，氏名　　　　　　　住所　浅川町大字　　　　字

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

第7号様式(第17条関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

メーター亡失(き損)届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

給水装置使用者(給水装置所用者，給水装置管理人)

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

※巡回コード　　　－　　　－

下記の理由により保管使用中のメーター亡失(き損)しましたのでお届けいたします。

なお，損料等については直ちに弁償いたします。

記

給水装置の場所　　　　浅川町大字　　　　字

(理由)

メーターの種別　　　　口径　　　　mm　　　　番号

有効年限　　　　　　　　　年　　月

取付年月日　　　　　　　　　年　　月　　日

第8号様式(第18条第1号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 | 受付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

停水（休止）申込書

1　浅川町上水道給水条例を守りますので，停水（休止）下さるよう申し込みます。

- 漏水による水道料金及び凍結破損による量水器弁償代金については，私がお支払いいたします。

※巡回コード　　　－　　　－

| 住所 | 大字 字 番地 | フリガナ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏名 | ㊞ |
| 勤務先等名称 |  | 連絡先 | 自宅電話番号 勤務先電話番号 |
| 家族数 | 人 | 停水（休止）年月日 | 年 月 日 | 転出先 |  | 住民登録 |
|  |  |  |  |  |  | 有・無 |

水栓住所：

【連絡事項】　時間指定(一日中在宅・午前・午後　　時　　分)

退去精算(現金・口座・納付書送付)

第8号様式(第18条第1号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 | 受付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

停水（廃止）申込書

- 浅川町上水道給水条例を守りますので，停水（廃止）下さるよう申し込みます。

- 漏水による水道料金及び凍結破損による量水器弁償代金については，私がお支払いいたします。

※巡回コード　　　－　　　－

| 住所 | 大字 字 番地 | フリガナ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏名 | ㊞ |
| 勤務先等名称 |  | 連絡先 | 自宅電話番号 勤務先電話番号 |
| 家族数 | 人 | 停水（廃止）年月日 | 年 月 日 | 転出先 |  | 住民登録 |
|  |  |  |  |  |  | 有・無 |

水栓住所：

【連絡事項】　時間指定(一日中在宅・午前・午後　　時　　分)

退去精算(現金・口座・納付書送付)

第9号様式(第18条第2号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

給水装置口径（用途）変更届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

給水装置使用者

住所　浅川町大字

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

※巡回コード　　　－　　　－

次のとおり給水装置の口径（用途）を変更したいので届出ます。

| 給水装置の場所 |  |
| --- | --- |
| 給水装置の番号 |  |
| 口径別 | 新 旧 | 13 20 25 30 40 50 75 100 150 ( ) |
|  |  | 13 20 25 30 40 50 75 100 150 ( ) |
| 用途別 | 新 旧 | 一般用，営業用，団体用 |
|  |  | 一般用，営業用，団体用 |
| 変更年月日 | 年 月 日 |
| 変更理由 |  |

第10号様式(第18条第3号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

消火栓使用申込書

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

消火栓使用者

住所　浅川町大字

氏名　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

立会者

氏名　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

次のとおり消火栓を使用したいので申し込みます。

| 消火栓の設置場所 | 浅川町大字 字 |
| --- | --- |
| 消火栓の種別 | 地上式，地下式 |
| 演習使用日時 | 月 日 時 分から 時 分まで |

(処理欄)

| 使用水量 | m3 |
| --- | --- |

第11号様式(第18条第4号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 取 扱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

給水装置所有者等（使用者）変更届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

給水装置所有者（使用者）

住所

ふりがな

氏名　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

電話番号

※巡回コード　　　－　　　－

下記のとおり給水装置の所有者（使用者）を変更したいので届けします。

記

| 給水装置の設置場所 | 浅川町大字 字 |
| --- | --- |
| 給水装置旧所有者 (使用者) 住所・氏名 | 浅川町大字 字 ㊞ |
| 変更年月日 | 年 月 日 |

第12号様式(第18条第5号関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

消防用水使用届

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

住所　浅川町消防団

氏名　団長　　　　　　　　　　 ㊞

(消防団担当課提出)

消防用として下記のとおり水道を使用したのでお届けいたします。

記

| 火災発生 | 日時場所 | 年 月 日 浅川町大字 字 |
| --- | --- | --- |
| 使用した消火栓（消火栓№） |
| 場所 | 栓数 | 時間 | 水量 | 適用 |
| （№ ） |  | 自 午 時 分 至 午 時 分 分間 | m3 |  |
| （№ ） |  | 自 午 時 分 至 午 時 分 分間 | m3 |  |
| （№ ） |  | 自 午 時 分 至 午 時 分 分間 | m3 |  |

第13号様式(第19条関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

給水装置・水質　検査請求書

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

請求者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　 ㊞

（電話番号　　　　　　　　　　　）

※巡回コード　　　－　　　－

次の理由により（給水装置・水質）の検査を請求いたします。

1　給水装置の場所　　浅川町大字

2　検査請求の理由(なるべく詳細に記入して下さい。)

(注)　給水装置，水質について該当する個所を〇で囲んでください。

第14号様式(第24条関係)

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

水道事業納付金減免申請書

年　　月　　日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

請求者

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　 ㊞

（電話番号　　　　　　　　　　　）

※巡回コード　　　－　　　－

浅川町上水道事業給水条例第30条の規定により，上水道事業納付金について軽減(免除)していただきたく下記のとおり申請します。

記

1　申請納付金の内容

①　水道料金(　　　　　年　　　　月分)

②　手数料(名称・金額：　　　　　　・　　　　　円)

③　その他の納付金(名称・金額：　　　　　　・　　　　　円)

2　申請の理由

(添付書類：その他事実が確認できる書類)

※申請者記載不要

| 納付金(名称) | 減免前の金額 | 減免後の金額 | 減免額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水道使用料 | ( ) |  |  |  |
| 手数料 | ( ) |  |  |  |
| その他の納付金 | ( ) |  |  |  |

第15号様式(第25条関係)

(表)

年 月 日 給水装置の管理義務違反に関する指示書 （給水装置の使用者又は所有者氏名） 様 浅川町上水道事業管理者 浅川町長 ㊞ 浅川町上水道給水条例第31条の規定に基づき，次のとおり指示します。 1 給水装置の設置場所 2 措置指示事項

(裏)

浅川町上水道給水条例抜粋 (水道使用者等の管理上の責任) 第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって，水が汚染し又は漏水しないよう，給水装置を管理し，異常があるときは，直ちに管理者に届け出なければならない。 2 前項において修繕を必要とするときは，その修繕に要する費用は，水道使用者等の負担とする。ただし，事業管理者が水道使用者等の負担とすることが適当でないと認める場合には、この限りではない。 3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は，水道使用者等の責任とする。 (給水装置の検査等) 第31条 事業管理者は，水道の管理上必要があると認めたときは，給水装置を検査し，水道使用者等に対し，適当な措置を指示することができる。 2 前項の措置に要する費用が生じた場合は，水道使用者等の負担とする。 (給水の停止) 第33条 事業管理者は次の各号の一に該当するときは，水道の使用者に対し，その理由の継続する間，給水を停止することができる。 (1) 水道の使用者が，第8条の工事費，第19条の第2項の修繕費，第22条の料金，第28条の手数料，第29条の加入金を指定期限内に納入しないとき。 (2) 水道の使用者が，正当な理由がなくて，第23条の使用水量の計量，又は第31条の検査を拒み，又は妨げたとき。 (3) 給水栓を，汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において，警告を発しても，なお，これを改めないとき。

受付日

| 課 長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課 員 | 受 付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

上下水道使用者変更等届出書　入居・退去（アパート用）

年　　　月　　　日

（浅川町上水道事業管理者）

浅川町長　　　　　　　様

住　所

フリガナ

名　前　 　    　　　　　   　　　    　 ㊞

℡

浅川町上水道給水条例第17条及び浅川町下水道条例第16条の規定により、下記のとおり　     届出いたします。

記

1　ア パ ー ト 住  所　　浅川町

（給水装置（排水装置）設置場所）

2　ア　パ　ー　ト　名　　　　　　 　　　 　　　     　　棟 号　　　　　棟　　　号

| 指 針 | ㎥～ |
| --- | --- |
| メーター番号 | φ ‐ ‐ |

3　入　　　居  　　日　　　　　　年　　月　　日

4　入　 居  　者 　数             人

| 指 針 | ～ ㎥ |
| --- | --- |
| メーター番号 | φ ‐ ‐ |

5　退  去  予  定  日  　　　　　年　　月　　日

6　転  居  先  住  所

7　上下水道使用料納入方法 　1、口座振替（浅川町内の金融機関及び全国のゆうちょ銀行）

（希望する方に○）　　　　　　◎直接金融機関へ申込み

※退去時の精算分料金については、口座振替できません。

2、自主納付（納入通知書郵送）

送付先住所

3、退出時に窓口で精算（　　　月　　　日に来庁）

※退出時精算分料金のみ

8　　備　　　考

給水装置工事申込書（第１～３号様式）・給水装置工事完成届（第１号様式の２）

給水申込書（第５号様式）記載例

〔第１号様式〕

１　申込者は必ず、フリガナ及び連絡先（電話番号）を記入する。

２ 「用途欄」は、用途により料金計算が異なるため必ず記入する。（通常は一般用）

３　様式中、※のある項目は記入しない。（事業管理者が記入する）

４　道路占用を伴うものは、道路占用許可書の写しを添付する。

５　加入負担金、竣工検査手数料は、給水装置工事申込書提出時に納入する。

６　給水装置工事申込時に所有者が変更になる場合は、「給水装置の所有権変更届」欄

に記名押印する。（住宅新築等に伴い同一家族で世帯主等に変更がある場合など）

７　添付図面として、位置図・平面図・立面図・工事設計書を付する。（大規模施設、

特殊建築物などの場合は水理計算書を必要とする）

８　給水装置工事申込書は、第１号様式（表）のみ２部提出し受理後、承認番号を付し

て１部を返還する。

〔第２号様式〕

１　個人の給水管から、分岐して給水管を布設する場合は、「給水管所有者分岐同意書」

に承諾を得る。（所有者名義は建設水道課で事前に確認すること）

〔第３号様式〕

１　給水装置工事に伴い、私有地を使用する場合は「土地家屋使用承諾書」に承諾を得る。

（漏水事故や所有権移転など維持管理上の事項を当事者間で十分協議すること）

２　土地については地目・面積を記入、家屋においては家屋用途等を記入する。

〔第１号様式の２〕

１　給水装置工事完了後、速やかに「給水装置工事完成届」を提出する。

２　着工・完成年月日は、実際に工事を行った年月日を記入する。

３　工事の場所（水栓住所）は一般住宅の場合、特別な理由を除くほか住所地番と同じくする。（建築確認申請時点で住所登録地番が不明な場合は完成届時に記入する）

４　竣工検査確認事項は、事前に主任技術者が検査を実施し○印を記入する。

５　添付書類として、平面図・立面図・工事写真を付する。（当初設計から変更があった場合は、朱書き等で変更後を明示する、竣工図として変更後の全図面でも可とする）

６　竣工検査予定日時は、完成届を提出時に建設水道課にて協議する。

〔第５号様式〕

１　指定給水装置工事店で開栓する場合、給水開始の「給水申込書」を完成届と同時に提出する。（新設の場合のみ提出、給水申込書提出以降、使用水量が料金計算対象となる）

２　一般住宅の給水申込書の場合は、住所・氏名・勤務先・連絡先・口座のみ記入とする。

別記

給水装置工事完成届（第１号様式の２）に添付する工事写真

〔工事写真の提出〕

１　工事施工前、施工後の写真。（本管からの引込みラインで止水栓までの状況がわかる写真、施工後の写真には埋設管の位置を朱書きで明記する）３箇所程度

２　分水建込工により、本管にサドル分水栓を設置した状況写真。

３　止水栓筐、量水器筐の位置が周辺建物または目標物から客観的にわかる写真。

４　建物内の配管状況がわかる代表的な写真。（２枚程度）。

５　宅地内給水管の埋設深度（500ｍｍ以上）がわかる写真。

６　特殊な配管状況の写真。（ヘッダー配管等）

７　耐圧試験の状況写真。（1.75MPa・１分間）

８　道路占用工事申請関係の写真は、道路占用工事完成届（建設係）で提出するため添付を要しない。

９　その他、給水装置工事申込書時に特に指示する写真。（給水装置工事申込書時に担当者が指示する）

〔給水装置工事申込の手続き〕

※「給水装置工事申込書提出」⇒「給水装置工事完成届提出」⇒「竣工検査実施」

⇒「メーター貸与・設置」⇒「給水申込書提出」

〔その他参考事項〕

水道加入負担金（消費税込み）

| メーターの口径 | 加入金の額 |
| --- | --- |
| １３ｍｍ | ６４，８００円 |
| ２０ｍｍ | １２９，６００円 |
| ２５ｍｍ | １９４，４００円 |
| ３０ｍｍ | ２５９，２００円 |
| ４０ｍｍ | ３８８，８００円 |
| ５０ｍｍ | ６４８，０００円 |
| ７５ｍｍ | ９７２，０００円 |
| １００ｍｍ | １，２９６，０００円 |

竣工検査手数料　３，０００円（消費税込み）

第1号様式(第3条関係) 　　　　　　　　　　　(表)　　　　　　　　　　　　　　　　記　載　例

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 |  | ※受付番号 | 第 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ※承認番号 | 第 号 |

令和　元年　５月　１日

給水装置工事申込書

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　様

給水装置工事をしたいので，浅川町上水道給水条例第4条の規定に基づき，申し込みいたしますから承認して下さい。

申込者　住所　浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

フリガナ　 アサカワ  リュウタロウ

氏　　名　浅 川   竜 太 郎　　　　　　　　 ㊞

電話番号  ０２４７－３６－１１８５

| 工事の内容 | 新設・増設・改造・移設・修繕・撤去・仮設 | 用途 | 一般・営業・団体・臨時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事の場所 | 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 （水栓住所） |
| 使用者 | 氏名 | 浅川竜太郎 | 職業 | 会社員 | 家族数 | ４人 | 住民登録 | 有・無 |
| 設置箇所・栓数 | 台所，浴室，洗面，洗濯，便所，屋外，その他 計 １１ 個 |
| ※受 付 | 年 月 日 | 工事費 | 加入負担金 | ６４，８００円 |
| ※承 認 | 年 月 日 | 材料費 | 160,076円 | 竣工検査手数料 | ３，０００円 |
| 着工予定 | 令和 元年5月1 日 | 労力費 | 189,082円 | 合計 | ６７，８００円 |
| 竣工予定 | 令和 元年6月 1 日 | 諸経費 | 113,796円 | 備考 |
| 量水器口径 | ※量水器番号 | 添付図面 位置図，平面図，立面図，工事設計書 添付書類 道路占用許可書の写 |
| φ１３mm １ 個 | k － － |  |
| 道路占用 | 指定給水装置工事事業者 | 福士設備有限会社 代表取締役 福士結弦 ㊞ |
| 種別 | 国道 ・県道 ・町道 ・農道 |  |  |
| 許可番号 | 令和元年5月1 日 第4 号 年 月 日 第 号 | 給水装置工事主任技術者 | 福士設備有限会社 工事課 福士 圭 ㊞ |
|  |  | 給水装置の所有権変更届 本給水装置に関する権利義務の一切を継承します。 令和 元年５月１日 旧所有者 住所 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 氏名 浅 川 慎 太 郎 ㊞ 新所有者 住所 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 氏名 浅 川 竜 太 郎 ㊞ |
| 第2号様式(第4条第1号関係) 給水管所有者分岐同意書 私所有の給水装置から分岐することを承諾します。なお，本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 令和 元年５月１日 承諾者 住所 大字浅川字背戸谷地113 氏名 小 山 栄 一 郎 ㊞ 住所 氏名 ㊞ 給水装置番号（※ ） |  |  |

(裏)　　　　　　　　　　　　　　　　記　載　例

| 委任状 |
| --- |
| 浅川町上水道事業企業管理者 浅川町長 | 様 |
| 前記給水装置の申込，及び施工，並びに町に納付すべき手数料に関する一切を委任いたします。 令和 元年５月１日 委任者 浅 川 竜 太 郎 ㊞ 受任者 福 士 結 弦 ㊞ (指定給水装置工事事業者) |
| 給水装置使用材料 本給水装置工事において使用する材料は，水道法施行令第4条に規定する基準に適合している ことを証明いたします。 令和 元年５月１日 指定給水装置工事事業者 給水装置工事主任技術者 福士設備有限会社 代表取締役 福士結弦 ㊞ 福士設備有限会社 工事課 福士 圭 ㊞ |
| 同意事項の承諾 本給水装置工事をして水の出が悪かったり，水が出なかった場合は当方で改善工事などをして 町に対しては，一切の異議の申し立てはいたしません。 申請者 浅 川 竜 太 郎 ㊞ 指定給水装置 福士設備有限会社 工事事業者 代表取締役 福士結弦 ㊞ |
| 第3号様式(第4条第2号関係) 土地家屋使用承諾書 本給水装置工事施工のため，私所有の土地家屋を使用することを承諾します。 なお，本承諾に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。 令和 元年５月１日 承諾者 住所 浅川町大字浅川字背戸谷地114-2 氏名 船 島 晋 三 ㊞ 使用する土地・家屋 雑種地 112㎡の一部 所在住所 浅川町大字浅川字背戸谷地114-17 |
| 協議事項 |
| ※給水番号 |  | ※巡回コード | － － | ※集計地区 |  |

第1号様式の２（第3条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記　載　例

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 |
| --- | --- | --- | --- |

給水装置工事完成届

令和　元年６月１日

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

工事施工者

住所　浅川町大字浅川字大明塚45-5

氏名　福士設備（有）代表取締役　福士結弦 ㊞

工事申込者

住所　浅川町大字浅川字背戸谷地112-15

氏名　　　　　　浅 川 竜 太 郎　　　　　㊞

給水装置工事について，下記のとおり完成いたしましたので届出します。

| 承認番号 | 第 ５ 号 | 着工年月日 | 令和 元年５月 １日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事内容 | 新設・改造・撤去・（ ） | 完成年月日 | 令和 元年６月 １ 日 |
| 工事の場所（水栓住所） | 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 |

| 竣工検査事項 | 主任技術者 事前確認 | 検査員 確認 |
| --- | --- | --- |
| 確認項目・内容 |  |  |
| 竣工図 | 現地整合・本管取出位置・オフセット確認 | ○ |  |
| 止水栓 | 取付状況・止水栓筐取付状況・バルブ位置 | ○ |  |
| メーター筐 | 大きさ・位置・取付深度 | ○ |  |
| 配管・埋設深 | 壁中・床下・立ち上り・接合・ネジ込み 宅内0.5ｍ | ○ |  |
| 給水管保護 | 保温・防護 | ○ |  |
| 配管材料 | 性能基準適合品の使用 | ○ |  |
| 給水用具 | 性能基準適合品の使用・バルブ取付状況 | ○ |  |
| 耐圧試験 | １.７５ＭＰa （静水圧）１分間以上保持 | ○ |  |
| 残留塩素測定 | 遊離残留塩素 （ＤＰＤ試薬） | mg/ℓ | mg/ℓ |
| メーター試験 | メーター取付後機器の正常動作確認 |  | ※ |
| 特記事項 |
|  | ※メーター設置 | 年 月 日 | ※巡回コード | － － |  |
| ※検査結果 □竣工と認める。□再検査竣工と □再検査とする。 認める 検査年月日 年 月 日 検査員職氏名 ㊞ | 課 長 | 主 幹 | 主任主査 | 課 員 |

第5号様式(第15条関係)　　　　※新設の場合のみ提出　　　　　　　　　　記　載　例

| 課長 | 課長補佐 | 主任主査 | 課員 | 担当 | 受付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

令和　元年６月１日

給水申込書

浅川町上水道事業管理者

浅川町長　　　　　　　　　　様

1　浅川町上水道給水条例を守りますので，給水下さるよう申し込みます。

2　漏水による水道料金及び凍結破損による量水器弁償代金については，私がお支払いいたします。

※巡回コード　　　－　　　－

| 住所 | 浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 | フリガナ | アサカワリュウタロウ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氏名 | 浅川竜太郎 ㊞ |
| 勤務先等名称 | （株）日栄工業化学 郡山営業所 | 連絡先 | 自宅電話番号 0247-36-2220 勤務先電話番号 0249-55-1155 |
| 給水年月日 |  | 旧使用 者氏名 |  | 転入先 |  | 家族数 | 人 | 住民登録 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |
| (不在家屋に給水する場合の承諾) 都合により給水に立会いが出来ませんので，下記事項について承諾いたしますとともに 事故発生には，一切の責任を負うことを約束いたします。 1 給水は，不凍栓バルブまでとし，それ以降蛇口側の開栓は自分で行います。 2 止水栓，不凍栓，量水器が地下埋設等で不明の時，その他開栓に支障があるときは， 給水の開栓をしないことについて承諾します。 3 漏水している場合は，自分の責任で修理します。 |
| 住所 浅川町大字 字 氏名 ㊞ | ※ 本人より一切の権限を委任されたことを 誓います（代理の場合） 代理人住所 浅川町大字 字 代理人氏名 ㊞ |

【注意事項】住所・氏名は給水の契約者（契約者の連絡先及び納入通知書の宛先）

となりますので、法人契約や施設名称を宛先とする場合は、事前に

お問い合わせください。

【連絡事項】時間指定(一日中在宅・午前・午後　　時　　分)

口座振替(有・無・手続中)